ТОО «Tumar Construction Group»

Испытательная лаборатория

Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2936

от «29» июля 2025 года, действителен до «29» июля 2030 года

г. Шымкент, ул. Алимбетова, 199/2, тел. 8 (778) 121 11 58

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №670

от «04» июня 2026 года.

Всего листов 1

Наименование и адрес заказчика услуг лаборатории: ТОО «Зерде - Керамика», РК, г.Шымкент, Енбекшинский район, Капал Батыра, территория Ондиристик, дом № 116, корпус А Наименование продукции: Факторы производственной среды.

Основание для испытаний: Лабораторно-инструментальные замеры.

НД на продукцию: ГН РК, Утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

НД на методы испытаний: ГОСТ 12.1.005-88 п.4, ГОСТ 12.1.005-88. п.5

Дата проведения испытаний: 04.06.2026г.

Цель испытаний: По договору.

Условия окружающей среды: Температура – 23,0 С°, влажность – 20,0%

| Место отбора | Наименование определяемых показателей ед. измерении | НД на методы испытаний | Норма по НД | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АТМ | Микроклимат: |  |  |  |
|  | Температура, С° | ГОСТ 12.1.005-88 п.4 | 22-24 | 23,0 |
|  | Относительная влажность, % | ГОСТ 12.1.005-88 п.4 | 40-60 | 40,9 |
|  | Скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88. п.5 | 0,3 | 0,02 |
| Печь (основная линия) | Температура, С° | ГОСТ 12.1.005-88 п.4 | 22-24 | 24,0 |
|  | Относительная влажность, % | ГОСТ 12.1.005-88 п.4 | 40-60 | 47,4 |
|  | Скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88. п.5 | 0,3 | 0,2 |
| Отдел упаковки | Температура, С° | ГОСТ 12.1.005-88 п.4 | 22-24 | 23,7 |
|  | Относительная влажность, % | ГОСТ 12.1.005-88 п.4 | 40-60 | 40,9 |
|  | Скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88. п.5 | 0,3 | 0,2 |

Исполнитель:

Инженер-лаборант        _____________________     Маханова К.М.

(подпись)

Заведующий ИЛ:         _____________________       Дуйсенбай Р.С.

(подпись)

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещается.